## Sheet1
STT | Tên sản phẩm | Phân nhóm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước Sản Xuất | Quy cách | Thông số kỹ thuật tham khảo | Đơn giá | Mã hàng hóa (Khớp với mã kê khai nếu có) | Phân loại (Nếu có) | Phân nhóm (Nếu có) | Giá kê khai (nếu có) | Link giá kê khai (Nếu có) | Quyết định trúng thầu trước đây (Cùng hãng- Nếu có) |  | Lưu ý
[15 empty] | Giá trúng thầu | Tên và ngày Quyết định
1 | Nẹp mắt xích các cỡ | Nhóm 3 | Nẹp dày 2.5mm, rộng 10mm, dùng vít xương cứng đường kính 3.5mm và 4.0mm, có từ 5 đến 22 lỗ, dài từ 58 đến 262mm. Và loại nẹp dày 2.5mm rộng 11mm, có từ 4 đến 14 lỗ, nẹp dài từ 59 đến 219mm. Chất liệu thép không gỉ. | Cái
2 | Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi các cỡ | Nhóm 3 | Loại vít tự ta rô, đường kính vít 4.5mm và có chiều dài từ 25mm đến 75mm. Đầu bắt vít và đầu cổ mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân vít là trơn. -- Đồng bộ với đinh nội tủy có chốt. Tiêu chuẩn FDA, chất liệu thép không gỉ. Có 4 lỗ bắt vít (2 lỗ bắt đầu gần, 2 lỗ bắt đầu xa),đinh đặc đinh gập góc ở đầu gần. Đầu xa thuôn nhọn, thân đinh trơn. Đường kính đinh từ 8mm đến 12mm, chiều dài đinh từ 220mm đến 420mm" (Gởi kèm hàng mẫu khi có yêu cầu) | Cái